РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗОВ

ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

д. ЗАХАРОВО   за 20 13   г.

| Контролируемые параметры | Концентрация, мг/л | Норматив (ПДК) | Лаборатория осуществляющая контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ВКУС | 1 | 2 балла | Лаборатория экологического контроля УМП «Малоярославецстройзаказчик» |
| ЗАПАХ | 1 | 2 балла |  |
| ЦВЕТНОСТЬ | 0 | 20 градусов |  |
| МУТНОСТЬ | 0,468 | 1,5 мг/л |  |
| ВОДОРОДНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | 1,92 | 6-9 ед рН |  |
| ЖЕСТКОСТЬ ОБЩАЯ | 5,6 | 7,0(10)ммоль/л |  |
| СУЛЬФАТ – ИОН | 4,23 | 500мг/л |  |
| АММОНИЙ- ИОН | 0,171 | 2,0 мг/л |  |
| НИТРИТ-ИОН | 0,0048 | 3,0 мг/л |  |
| НИТРАТ-ИОН | 9,70 | 45 мг/л |  |
| ХЛОРИДЫ | 14,73 | 350 мг/л |  |
| ЖЕЛЕЗО ОБЩЕЕ | 0,041 | 0,3(1,0) мг/л |  |
| ОСТАТОЧНЫЙ АКТИВНЫЙ И СВОБОДНЫЙ ХЛОР | 0 | 1,2 мг/л |  |
| СУХОЙ ОСТАТОК (минерализация) | 262,5 | 1000 мг/л |  |
| МАРГАНЕЦ (суммарно) | 0,0025 | 0,1(0,5)мг/л |  |
| ФТОРИДЫ | 0,038 | 1,5мг/л |  |
| СЕРОВОДОРОД | Не обнаружены | 0(1,0)мг/л |  |
| Бериллий | <0,0001 | 0,0002 | Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» Г.Калуга |
| Мышьяк | <0,005 | 0,01 |  |
| Свинец | <0,001 | 0,01 |  |
| Ртуть | <0,0001 | 0,0005 |  |
| Литий | 0,0066 | 0,03 |  |
| Бор | 0,05 | 0,5 |  |
| Альфа-радиоактивность | 0,04 | 0,2 Бк/кг | Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии №8ФМБА России» (г.Обнинск) |
| Бетта-радиоактивность | 0,168 | 1,0 Бк/кг |  |
| Общее микробное число | 0 | Не более 50 | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области» Г.Малоярославец |
| Общие колиформные бактерии | отсутствие | отсутствие |  |
| Термотолерантные | отсутствие | отсутствие |  |

Директор УМП "Малоярославецстройзаказчик"                                 В.Н. Целовальников

Ответственный за отбор проб                                                                                                                                Н.Н. Гринюк